2021配装眼镜产品质量漯河市

监督抽查结果

本次抽查共抽查了10家企业，实际抽取了漯河市10家企业生产的10批次配装眼镜产品。

# 本次抽查依据GB13511.1-2011《配装眼镜 第1部分 单光和多焦点》及《眼镜产品质量质量监督抽查实施细则》，对球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位偏差、光学中心水平偏差、水平光学中心与眼瞳的单侧偏差、光学中心垂直互差、镜片材料和表面质量、装配质量、可见光透射比等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

2021年漯河市配装眼镜产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 （标称） | 商标 （标称） | 规格型号 | 生产日期/批号（标称） | 生产企业（标称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配装眼镜 | / | R:-3.75DS L:-3.75DS pd=61mm | 2021-05-12 | 漯河市源汇区齐诺眼镜配镜店 |
| 2 | 配装眼镜 | / | R:-3.00DS -0.50DC×150° L:-3.00DS pd=60mm | 2021-05-12 | 漯河盛鑫祥精益眼镜有限公司第一分公司 |
| 3 | 配装眼镜 | / | R:-2.00DS L:-2.00DS pd=60mm | 2021-05-12 | 漯河市源汇区李虹秀眼镜店 |
| 4 | 配装眼镜 | / | R:-2.00DS L:-2.00DS pd=60mm | 2021-05-12 | 漯河市源汇区百亮眼镜店 |
| 5 | 配装眼镜 | / | R:-1.25DS L:-1.25DS pd=60mm | 2021-05-12 | 漯河市源汇区俊视明眼镜店 |
| 6 | 配装眼镜 | / | R:-3.50DS L:-3.50DS pd=62mm | 2021-05-12 | 召陵区优学眼镜店 |
| 7 | 配装眼镜 | / | R:-3.00DS L:-3.00DS pd=64mm | 2021-05-12 | 漯河市召陵区宝目眼镜店 |
| 8 | 配装眼镜 | / | R:-2.00DS -0.50DC×100° L:-2.00DS -0.50DC×100° pd=60mm | 2021-05-12 | 漯河明雅眼镜有限公司 |
| 9 | 配装眼镜 | / | R:-1.00DS L:-1.00DS pd=62mm | 2021-05-12 | 召陵区德华眼镜店 |
| 10 | 配装眼镜 | / | R:-2.00DS L:-2.00DS pd=60mm | 2021-05-12 | 漯河光爱眼镜有限公司 |